ATTENZIONE

Il presente schema di capitolato - redatto dall’Ufficio Contratti del Servizio Contratti e centrale acquisti di APAC, in collaborazione con il Servizio Appalti - è un ausilio di lavoro che può essere adattato a ciascun singolo appalto, costituendo in tal senso valido supporto.
In relazione alle procedure di gara che si intendono delegare ad APAC, lo schema di capitolato deve essere utilizzato come riferimento nell’ambito delle proprie specifiche istruttorie di pre-gara.
In tal caso, si ritiene che ne consegue una più proficua e veloce attività di controllo da parte del predetto Ufficio, nell’ovvio interesse dell’amministrazione richiedente ad una attivazione tempestiva della gara d’appalto. Lo schema è aggiornato alle disposizioni normative vigenti alla data del 7 novembre 2022.

CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA [E POSA IN OPERA] SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

La descrizione di cui all’art. 1, comma 1, deve essere qui riportata in maniera identica.
Si ricorda che la stazione appaltante è tenuta ad indicare nell’oggetto dell’affidamento che la fornitura è prestata nel rispetto della normativa dei CAM…...(qualora esistente) o se il contratto è finanziato in tutto o in parte con le risorse del PNRR o PNC

CIG: _________________________
CUP: (qualora previsto): ________________________

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

N.B: Le parti evidenziate in giallo sono da adattare/da verificare (ad esempio nel caso di rinvii interni)/da eliminare (se quanto esposto in via opzionale viene ritenuto non necessario dal Servizio/Ente di merito) in riferimento all’oggetto dell’appalto.

In rosso le ultime modifiche proposte.
# Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto la fornitura [e posa in opera] di … [es. di automezzi, arredi …].
2. Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano … in tal modo, la stazione appaltante si propone di … ovvero sono finalizzati al miglioramento ….
3. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: __________________.
  o in alternativa
  3. L’appalto non è suddiviso in lotti.
Commento:
ciascuna stazione appaltante provvede ad una descrizione breve e sintetica dell’oggetto della fornitura.
È importante anche esplicitare le finalità dell’appalto nella forma di soddisfazione di un bisogno proprio della stazione appaltante (comma 2).
Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, primo periodo, dell’art. 7 della legge provinciale n. 2/2016 la suddivisione in lotti è ammessa “quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente”, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 3.
# Art. 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività
1. La fornitura di cui all’art. 1 ha esecuzione presso … [es. le strutture provinciali; l’intero territorio provinciale ecc.].
2. L’appaltatore deve garantire le seguenti attività: … [es. trasporto, scarico, montaggio, posizionamento in loco, raccolta differenziata, smaltimento imballi, ecc.].
3. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico [oppure del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica] e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell’offerta tecnica (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
  Commento:
  riportare una descrizione sintetica delle attività con rinvio al capitolato tecnico che deve essere obbligatoriamente redatto dalla stazione appaltante.
  In assenza di un capitolato tecnico a sé stante si fa presente che è comunque necessaria la redazione di una parte tecnica al presente capitolato.
# Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore, nell’adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione della fornitura.
4. In particolare, l’appaltatore è tenuto a ….
5. (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) L’appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell’offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.

Commento:
ciascuna stazione appaltante provvede in questo articolo ad elencare in maniera analitica gli obblighi per l’appaltatore, intesi come prestazioni specifiche (ad es. mettere a disposizione degli impianti, eseguire periodicamente delle attività ecc.), attuative di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2 oppure a richiamare eventualmente gli obblighi contenuti nel capitolato tecnico [oppure nella parte tecnica del presente capitolato].
Gli obblighi specifici in materia di sicurezza, lavoro, privacy ecc. sono indicati negli articoli successivi.
# Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante
La stazione appaltante provvede a ….
Commento:
ciascuna stazione appaltante provvede in questo articolo ad elencare in maniera analitica gli obblighi per la stazione appaltante, intesi come prestazioni specifiche attuative di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2.
# Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
1. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
2. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
3. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
4. la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
5. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
6. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
7. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
8. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
9. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
10. il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
11. le norme del codice civile.
1. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Commento:
ciascuna stazione appaltante è tenuta ad indicare nel capitolato tecnico/parte tecnica del presente capitolato l’eventuale normativa di settore quale, ad esempio, i Decreti CAM - criteri ambientali minimi – art. 34 D.Lgs. 50/2016, art. 12 bis legge provinciale n. 2/2016 e relativi provvedimenti attuativi.
Si ricorda che la stazione appaltante è tenuta ad indicare nell’oggetto dell’affidamento che la fornitura è prestata nel rispetto della normativa dei CAM ______.
L’applicazione della normativa di cui ai CAM deve essere opportunamente segnalata anche per la redazione del bando di gara/invito a presentare offerta/RDO.
Verificare la vigenza della L.P. 23 marzo 2020, n. 2 al momento dell’adozione del capitolato. Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 ter della L.P. 2/2020 il riferimento deve essere mantenuto per le gare la cui determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con legge 11 settembre 2020, n. 120, e ad oggi previsto entro il 30 giugno 2023 (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021).
Si ricorda che la stazione appaltante è tenuta ad indicare inoltre se per il contratto è finanziato in tutto o in parte con le risorse del PNRR o PNC. Si riportano di seguito le norme del d.l. 77/2021 che trovano applicazione:
- Art.47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC): in particolare il comma 6 dispone che Art. 48che i contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi.
A norma del comma 8, la definizione delle modalità’ e dei criteri applicativi delle misure previste dall’art. 47, l’indicazione delle misure premiali e la predisposizione di modelli di clausole da inserire nei bandi di gara, differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto, e stata esplicitata nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le pari opportunità “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita' di genere e generazionali, nonche' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” di data 7 dicembre2021 e in GU Serie Generale n.309 del 30 dicembre 2021.
- Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC) – articolo che di fatto non riporta alcuna specifica N.d.r.

Infine valutare se in sede di redazione del capitolato sia opportuno per questioni di spazio ridurre l’elenco della normativa di riferimento ai soli rinvii legislativi (es. D.Lgs. 50/2016 ecc.)
# Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a.1) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e capitolato tecnico e le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” (qualora ricorra l’obbligo della nomina dell’appaltatore a responsabile del trattamento dati);
o in alternativa
a.1) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” (qualora ricorra l’obbligo della nomina dell’appaltatore a responsabile del trattamento dati);
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore (se il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell’operatore economico);
a.4) il DUVRI; [se vi sono oneri della sicurezza interferenziali]
a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all’art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
a.7)/a.8) altri eventuali allegati [da inserirsi a discrezione della stazione appaltante].
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
Commento:
con riferimento all’offerta tecnica di cui al punto a.2), si suggerisce di indicare nel bando di gara/invito a presentare offerta/RDO la redazione di un documento/relazione tecnico-descrittiva sintetica, non comprendente tutti gli allegati illustrativi (es. curricula cui non viene attribuito punteggio o depliant); con riferimento al DUVRI, ciascuna stazione appaltante deve in primo luogo valutare l’eventuale sussistenza di interferenze.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), di cui al comma 3 dell’art. 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non viene redatto se è stata fatta una valutazione preliminare circa l’esistenza di rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto, alla luce delle indicazioni fornite dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), con determinazione n. 3 di data 5 marzo 2008, con esito negativo.
In tal caso la lettera a.4) non va inserita. Qualora non esista la necessità di redigere il DUVRI indicare nel bando di gara/invito a presentare offerta/RDO che comunque i costi della sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero).
Se si tratta di RDO sul Mercato elettronico oppure il contratto è di importo inferiore a Euro 40.000,00 la forma contrattuale è lo scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.
# Art. 7 – Durata del contratto
1. La fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna della stessa e deve essere completata entro _______ giorni naturali e consecutivi.
  o in alternativa per le forniture continuative
  1.	Il contratto ha la durata di mesi/anni _____ (____) a decorrere dalla di	stipulazione del contratto stesso (o dalla data del ______ o dalla data di avvio	della fornitura se disposta nelle more nella stipulazione del contratto ove ne	ricorrano i presupposti secondo quanto stabilito nel comma 2 del presente	articolo).
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 19 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC. (*)
3. [Facoltativo: rinnovo del contratto] Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori __ (___) mesi/anni alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall’appaltatore.
4. [Facoltativo: opzione di proroga tecnica] Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
  [Nel caso sia quantificabile] Si indica una durata massima pari a ………… [indicare i giorni/mesi] ed un importo complessivamente massimo di € ………,… al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
  In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Commento:
poiché ciascuna fornitura ha caratteristiche diverse, si sono indicate alcune alternative, che possono ovviamente essere integrate e/o modificate a seconda delle esigenze specifiche.
(*) NB: Con riferimento all’avvio anticipato, in relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto 120/2020 (15/09/2020), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021)
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
[...]
Si ricorda che il limite massimo di durata del contratto non può superare i 9 anni, che la durata dell’eventuale rinnovo non può superare la durata del contratto originario (es. 3 + 3) e che il rinnovo non può essere esercitato per più di una volta.
Ai fini dell’art. 6, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari alla somma dell’importo corrispondente alla durata iniziale dell’appalto e dell’importo per le clausole facoltative, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.
Nel caso di inserimento del comma 4, ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che dev’essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda la durata della proroga, la prassi è di 6 mesi.
In ragione dell’oggetto della fornitura, qualora la stessa non possa essere iniziata alla data indicata, può essere previsto il differimento della decorrenza (specificando esattamente i termini massimi di differimento) fermi restando la durata complessiva del contratto .
# Art. 8 – Importo del contratto
1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico (oppure parte tecnica), si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. [Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016] Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi: ____________. [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l’aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto]
Commento:
è facoltativo l’inserimento del comma 2, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lettera a), della l.p. n. 2/2016. Per i contratti di durata pluriennale, in tema di revisione prezzi, si veda anche l’art. 7, comma 3, della l.p. n. 23/1990.
# Art. 8 bis – Revisione prezzi

[Esempio 1 – fino al 31.12.2023 o altro termine indicato a livello nazionale con riferimento alle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici – PRESTAZIONI ESEGUITE SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIORNAMENTO PREZZI, SETTORE MEDIAMENTE COINVOLTO NELLA DINAMICA DEI PREZZI, REVISIONE CON CADENZA DA INDIVIDUARE]

1. I prezzi contrattuali sono oggetto di revisione a cadenza ____ [identificare la cadenza: trimestrale/semestrale/annuale] e ____ [identificare la modalità: d’ufficio o, in alternativa, su istanza di parte] a norma dell’art. 35, comma 2 della legge provinciale n. 6/2022, fino alla scadenza individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, ritenendo come tale il ___ [identificare il periodo: trimestrale/semestrale/annuale] con almeno n. ___ [identificare il n. di giorni] giorni ricadenti nel ridetto periodo.

2. Per la revisione dei prezzi contrattuali si prende come riferimento l’Indice _______ [identificare l’indice di riferimento Istat o, in alternativa, di altra Autorità], e per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall’Indice nell’ultimo mese del _______ [identificare il periodo: trimestre/semestre/anno] di riferimento, che troverà applicazione a decorrere dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione e, come Base di Partenza, il valore dell’Indice del mese in cui è____ [identificare la Partenza: si è presentata l’offerta o, in alternativa, si è avviato il servizio].

3. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l’aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, quale soglia di applicazione della revisione, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

4. L’esito della revisione viene comunicato mediante comunicazione PEC dall’Amministrazione all’appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

5. Resta fermo che, anche in deroga a quanto stabilito al comma 1 e seguenti, fino alla scadenza individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, l’Amministrazione si riserva l’opportunità di rinegoziare su istanza dell’appaltatore, le condizioni contrattuali per ristabilire l’equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell’aumento eccezionale dei prezzi, ferme le disposizioni di cui al successivo art. 27 bis in tema di inadempimento per forza maggiore.

[Esempio 2 – fino al 31.12.2023 o altro termine indicato a livello nazionale con riferimento alle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici – PRESTAZIONI ESEGUITE A DECORRERE DALLA DATA DI AVVIO DEL CONTRATTO (ASPETTO COMPENSATIVO), SETTORE CON FORTE DINAMICA DEI PREZZI, REVISIONE CON CADENZA TRIMESTRALE

1. I prezzi contrattuali sono oggetto di revisione a cadenza trimestrale, a norma dell’art. 35, comma 2 della legge provinciale n. 6/2022, fino alla scadenza individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, ritenendo come tale il trimestre con 30 giorni ricadenti nel ridetto periodo.

2. La procedura di revisione del prezzo si attiva _________ [identificare la modalità: d’ufficio o, in alternativa, su istanza di parte].

3. Per la revisione dei prezzi contrattuali si prende come riferimento l’Indice______ [identificare l’indice ISTAT o, alternativa, di altra Autorità di riferimento], e per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall’Indice nell’ultimo mese del trimestre di riferimento, che troverà applicazione a decorrere dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione e, come Base di Partenza, il valore dell’Indice del mese in cui è stato avviato il servizio.

4. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall’Amministrazione all’appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

5. La revisione trova applicazione per le prestazione effettuate, a titolo di compensazione e per la prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l’aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5% [o altra percentuale definita dal RUP], non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

6. Resta fermo che, anche in deroga a quanto stabilito al comma 1 e seguenti, fino alla scadenza individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, l’Amministrazione si riserva l’opportunità di rinegoziare su istanza dell’appaltatore, le condizioni contrattuali per ristabilire l’equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell’aumento eccezionale dei prezzi, ferme le disposizioni di cui al successivo art. 27 bis in tema di inadempimento per forza maggiore.

[Esempio 3 – fino al 31.12.2023 o altro termine indicato a livello nazionale con riferimento alle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici e non solo – SETTORE CON DINAMICHE DEI PREZZI PIÙ CONTENUTE E FATTORI PRODUTTIVI MOLTO DIVERSIFICATI, PRESTAZIONI ESEGUITE SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIORNAMENTO PREZZI]

1. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale del __ [identificare il valore percentuale] della variazione media annua dell’indice ISTAT – FOI.

2. La procedura di revisione del prezzo si attiva _________ [identificare la modalità: d’ufficio o, in alternativa, su istanza di parte].

3. La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l’aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.

4. La revisione viene comunicata mediante comunicazione PEC dall’Amministrazione all’appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto.

5. Resta fermo che, anche in deroga a quanto stabilito al comma 1 e seguenti, fino alla scadenza individuata dalle disposizioni nazionali urgenti in materia di contratti pubblici, l’Amministrazione si riserva l’opportunità di rinegoziare su istanza dell’appaltatore, le condizioni contrattuali per ristabilire l’equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell’aumento eccezionale dei prezzi, ferme le disposizioni di cui al successivo art. 27 bis in tema di inadempimento per forza maggiore.

Commento:
l’articolo è obbligatorio per quanto riguarda il suo inserimento fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del rimando dell’art. 35 della legge provinciale n. 6/2022 all’art. 29 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, mentre la sua redazione va ritagliata con riferimento al caso specifico, traendo spunto anche dal Bando Tipo di ANAC.
Sul punto si richiama la deliberazione della G.P. n. 1660 del 16 settembre 2022 che ha approvato le “Linee guida per l’uniforme applicazione dell’art. 35, comma 4 della l.p. 16 giugno 2022, n.6”.
Nel testo si suggeriscono alcune ipotesi di lavoro.

# Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest’ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Commento:
si riporta il testo dei paragrafi 10.1 e 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
10.1: “Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto.”.
10.2: “Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.”.
# Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. Il direttore dell’esecuzione dà avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all’appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’appaltatore.
4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore. Quando, nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l’aggiudicatario anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore.
  [Eventuale se ordinativo tramite MEPAT]
  4. Il direttore dell’esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto attraverso l’emissione dell’ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.
6. [Eventuale] Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
7. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
# Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
# Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
# Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore ogni [mese/bimestre/ecc.] / [raggiunto l’importo di Euro _____], fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 4 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
  [Eventuale - vedi nota]
  Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correntezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall’art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L’accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell’art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo (ove previsto).
  Commento:
  il riferimento al comma 6 si ritiene applicabile solo ove sia previsto che il pagamento sia effettuato in due o più rate.
  In deroga al comma 1 del presente articolo, per l’anno 2021 la Provincia e gli enti locali sono comunque autorizzati a liquidare, nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione al cronoprogramma della spesa, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 6 della l.p. 2/2020 e secondo le disposizioni attuative previste della delibera di Giunta provinciale di data 17 aprile 2020, n. 486.

La parte evidenziata nel comma 1 va inserita solamente nei casi dove risulta necessario, si vedano a proposito le indicazioni operative contenute nella nota n. prot. 339757 di data 11 maggio 2021.
# Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.
# Art. 15 – Vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.
Commento:
il comma 1 si applica anche per le vicende soggettive delle mandanti; nei casi di avvalimento, si applica anche per le vicende soggettive delle ausiliarie; nei casi di consorzi, si applica anche per le vicende soggettive delle consorziate esecutrici della fornitura.
# Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
  Commento:
  il comma 3 va eliminato in caso di divieto di subappalto.
# Art. 17 – Subappalto
In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente. [oppure] La fornitura e la posa in opera di ________________ sono subappaltabili separatamente.
o in alternativa
Il subappalto è limitato a …….
La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente. [oppure] La fornitura e la posa in opera di ________________ sono subappaltabili separatamente.
1. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, nonché della delibera dell’ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 co. 4 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
2. Ai sensi dell’art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
  a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
  b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
  c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall’art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
  a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
  b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
  c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
  d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l’avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 2 del d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
8. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
9. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

o in alternativa
1. Non è ammesso il subappalto.
Commento:
Il comma 10 dell’art. 30 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 “Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018” ha inserito al comma 1 dell’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 le parole “La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara”. Pertanto, la regola è che fornitura e posa in opera non sono subappaltabili separatamente, mentre solo in casi adeguatamente motivati nel provvedimento a contrarre, e di conseguenza nel bando di gara/invito a presentare offerta/RDO relativo, la stazione appaltante può adottare la seconda opzione. Ovviamente la clausola relativa alla fornitura e posa in opera sarà inserita sul presupposto che oltre alla fornitura rientri nell’oggetto contrattuale la posa in opera.
Si segnala che la sentenza 26 settembre 2019, causa C-63/18, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella recata dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), che limita a priori la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
Pertanto, in merito all’applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea di data 26 settembre 2019, C-63/18, con nota circolare PAT/RFD319-31/10/2019-0675903 sono state date, tra le altre, le seguenti indicazioni:
“Nelle more dell’adozione di specifiche linee guida, necessarie per operare un adeguamento a quanto dichiarato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si consiglia di disapplicare l’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile.
Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici possono comunque limitare o non ammettere il subappalto, dandone conto con adeguata motivazione nel provvedimento a contrarre, in relazione alla specificità del settore economico interessato dall’appalto o alla natura dei lavori o della prestazione da subaffidare.”
Prima ipotesi: nessuna limitazione al subappalto.
Seconda ipotesi - limitazione parziale: laddove sussistano esigenze specifiche, adeguatamente motivate nel provvedimento a contrarre, all’interno del capitolato speciale d’appalto possono essere introdotte delle limitazioni al ricorso al subappalto (con l’indicazione delle prestazioni ammesse e con l’eventuale indicazione della relativa incidenza percentuale).
Terza ipotesi - limitazione totale: anche nell’ipotesi di divieto di subappalto, fissato da una norma di legge, si suggerisce in ogni caso di motivare adeguatamente nel provvedimento a contrarre. Qualora sia stabilita la limitazione totale al ricorso al subappalto per decisione dell’ente nella sua valutazione specifica lo stesso dovrà ugualmente motivare.
# Art. 18 – Tutela dei lavoratori
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Commento:
nel caso in cui non sia ammesso il subappalto, togliere il riferimento agli eventuali subappaltatori.
# Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto
L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

NB: si richiama l’eventuale applicazione dell’art 2, comma 2 bis L.p. n. 2/2016 e l’adozione da parte della Provincia di linee guida specificamente dedicate alla previsione di criteri premiali e di modelli di clausole contrattuali volti a promuovere le pari opportunità, generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone disabili.
# Art. 20 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
1. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire il contratto anche con l’impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l’esecuzione del contratto è stabilito nella misura del ___ % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell’offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l’esecuzione del contratto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.
Commento:
l’inserimento di questo articolo nel capitolato viene lasciato alla valutazione della stazione appaltante in base alla tipologia della fornitura e a quanto previsto dall’art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, nonché alle indicazioni reperibili nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2095 di data 29 novembre 2014, come modificata dalla deliberazione n. 129 di data 2 febbraio 2015.
Ai sensi del medesimo comma 3 dell’art. 32, il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice.
La declinazione della presente clausola è rimessa ad una analisi da parte della singola stazione appaltante circa le peculiarità della fornitura in gara o delle modalità di inserimento delle persone svantaggiate e del relativo percorso di recupero.
Questa clausola di capitolato è da inserire obbligatoriamente, ad eccezione dei casi in cui il bando di gara (provvedimento a contrarre) escluda motivatamente l’applicazione dell’art. 32, comma 3, della L.p. n. 2/2016, in considerazione delle tipologie di prestazioni previste nel contratto.
# Art. 21 – Sicurezza
1. L’appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
Commento:
il comma 3 è da inserire solo se ritenuto necessario in relazione al tipo di fornitura.
Il comma 4 è da inserire solo se è ammesso il subappalto.
# Art. 21-bis - Disposizioni anti COVID - 19
Per l’esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d’appalto, l’appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.

Commento:
Tale articolo va inserito se è necessario redigere il DUVRI.
# Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) ______ o in alternativa presso la sede legale dell’appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Commento:
[nel caso in cui si richieda, in quanto necessario per l’esecuzione del contratto e con adeguata motivazione in sede di provvedimento a contrarre, una sede/recapito operativo nel territorio provinciale, l’obbligo di indicare una sede/recapito sul territorio provinciale deve essere previsto, nella parte relativa alle norma tecniche del capitolato speciale d’appalto.
# Art. 23 – Proprietà dei prodotti
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L’appaltatore deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.

Commento:
questo articolo è da inserire solo se ritenuto necessario in relazione al tipo di fornitura.
# Art. 24 – Trattamento dei dati personali
1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento/altra stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in avanti, per brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell’art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell’appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell’appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l’appaltatore, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l’allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale d’appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell’incarico.
3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata della fornitura, l’atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.
  o in alternativa
4. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento/altra stazione appaltante, e l’appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del regolamento medesimo, l’appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
  Commento:
  il Servizio/Ente d utilizzare la prima opzione nel caso occorra nominare l’appaltatore responsabile del trattamento dati, o la seconda nel caso in cui tale nomina non sia necessaria.
  Le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” nel caso di appalto che preveda il trattamento di dati giudiziari, devono rispettare la normativa di riferimento di cui al D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 di Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
# Art. 25 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice riportante la seguente clausola: “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento”. (se del caso, “Foro di Rovereto”). Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all’indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG (e il CUP ove necessario).
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall’Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
Commento:
la circolare provinciale prot. n. 142568 di data 13 marzo 2017 ha precisato che nell’ordinamento provinciale non risulta applicabile il comma 6 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 inerente alla garanzia per il pagamento della rata di saldo.
La medesima circolare, con riguardo al comma 11 dell’art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha esplicitato che le stazioni appaltanti possono “non richiedere la garanzia definitiva negli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità, nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale a cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati”.
L’esonero dalla prestazione della garanzia definitiva deve essere adeguatamente motivato, unitamente alla specificazione delle modalità di miglioramento del prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la circolare, a titolo indicativo, ha richiamato una norma dell’ordinamento provinciale dei lavori pubblici che prevede un criterio di miglioramento del prezzo.
Si ritiene che la motivazione dell’esonero dalla garanzia definitiva, i criteri per individuare gli operatori di comprovata solidità, nonché il criterio di miglioramento del prezzo, debbano essere contenuti nel provvedimento a contrarre.
Da ultimo si veda anche la circolare provinciale prot. n. 519133 di data 26 settembre 2017.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della l.p. n. 2/2016, come modificato dall'art. 7 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2, per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale.
# Art. 26 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
o in alternativa
1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni _________.
5. La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro ____,00.
6. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro _____________ per sinistro con il limite di Euro _______ per persona.
8. Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell’inizio della fornitura.
Commento:
questo articolo è da inserire qualora la stazione appaltante ritenga necessario, per il tipo di attività richieste, che l’appaltatore presenti ulteriori garanzie oltre alla garanzia definitiva.
Qualora la natura specifica della fornitura invece richiedesse particolari assicurazioni (es. danni ambientali), la stazione appaltante aggiungerà le opportune coperture assicurative richieste.
Qualora la fornitura necessitasse di avere un massimale minimo assicurato, inserire la seconda opzione proposta, altrimenti è sufficiente la prima ipotesi testuale.
# Art. 27 – Penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui ____ (ad es. al presente capitolato) è applicata una penale di Euro ____ [ovvero pari al ___ per mille dell’importo contrattualmente dovuto] per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all’offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro ____.
3. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l’applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro __ (___) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all’art. 25 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 28, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
  Commento:
  questo articolo viene rimesso alla valutazione della stazione appaltante sia per quanto concerne la previsione della penale stessa ai sensi dell’art. 8, comma 6, l.p. n. 23/1990 sia per quanto concerne la quantificazione dell’importo delle penali (a percentuale o in misura fissa, per ritardo e/o inadempimento). A titolo collaborativo si segnala, in merito alla quantificazione della penale per ritardo, il confronto per analogia con le disposizioni contenute all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
  Qualora si ritenga opportuno far scattare la penale automaticamente scaduto un certo termine prefissato, ritenuto essenziale nel suo rispetto, la stazione appaltante deve adattare il testo dell’articolo, eliminando la procedura di messa in mora preventiva (in questo caso però non ha senso poi riconoscere proroghe successivamente).
  Qualora si penalizzi l’inadempimento, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa devono essere previste delle penali espressamente riferite all’inadempimento di obbligazioni nascenti dall’offerta tecnica.
  In merito a quanto previsto dal comma 4, si invitano le stazioni appaltanti a verificare la possibilità di inserire ulteriori dettagli del procedimento di applicazione delle penali.
  N.B. Attenzione se sono previste penali per offerta tecnica o per contratti con fondi PNRR
# Art. 27 bis – Clausola di forza maggiore
1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l’adempimento di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a meno che la stessa non dimostri che:
  a) l’impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  b) l’impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell’avvio dell’esecuzione della prestazione;
  c) gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
  In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all’avverarsi dei seguenti eventi:
  - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
  - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
  - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
  - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
  - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell’energia;
  - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L’appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell’esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell’esecuzione valuta la sussistenza delle tre condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l’inadempimento dal momento in cui l’impedimento causa l’impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell’esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all’altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l’effetto dell’inadempimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l’inadempimento invocato preclude all’altra parte interessata l’adempimento.
7. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all’altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Commento:
la clausola è esemplificativa e redatta sulla falsa riga della clausola ICC 2020.
La stazione appaltante può valutare ulteriori fattispecie a chiarimento ovvero prevedere delle formalità esecutive differenti.
# Art. 28 – Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. [Eventuale] A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
1. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
2. ingiustificata sospensione della fornitura;
3. subappalto non autorizzato;
4. il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell’art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
5. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
6. il non aver iniziato o concluso l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro ___ giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
7. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
8. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
9. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 27, comma 6, del presente capitolato;
10. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
  [alcuni esempi tra i quali scegliere eventuali ulteriori casi di grave inadempimento]
11. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
12. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
13. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
14. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell’infrastruttura di erogazione della fornitura nell’ambito territoriale prescritto contrattualmente;
15. qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d’opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
16. altro, a scelta della stazione appaltante.
  [In ogni caso vanno inserite fattispecie di grave inadempimento che non siano definite in modo generico].
Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Commento:
questo articolo viene rimesso alla valutazione della stazione appaltante per quanto concerne l’identificazione dei casi di grave inadempimento ai sensi del comma 3 e non una mera negligenza ai sensi del comma 4 dell’art. 108. Il redattore potrà opportunamente integrare/modificare l’elenco in base alle proprie esigenze.
# Art. 29 – Recesso
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
# Art. 30 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.
Commento:
la Provincia, per gli appalti e contratti di propria competenza, ha dato indicazioni circa l’opportunità di evitare, di regola, il ricorso all’arbitrato e al compromesso, in considerazione dei maggiori costi che tali procedure comportano rispetto alla sede giurisdizionale, dovendo le parti farsi carico dei costi di funzionamento del collegio che, evidentemente, non vi sono nel caso di ricorso giurisdizionale e del fatto che, quanto meno nel territorio della Provincia di Trento, il ricorso alla procedura arbitrale non offre particolari vantaggi in termini di celerità rispetto al ricorso instaurato innanzi alla sede giurisdizionale competente. Qualora, invece, per la definizione delle controversie, si volesse ricorrere all’istituto dell’arbitrato la norma di riferimento è l’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e negli atti di gara e nel capitolato dovrà essere inserita la clausola compromissoria.
# Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
[Clausola tipo nel caso in cui sia previsto il subappalto]
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010:
  “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
  I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
  II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”.
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell’esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.
o in alternativa [Clausola tipo nel caso in cui non sia previsto il subappalto]
1. L’appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
  “Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
  I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2020.
  II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento (…).”.
3. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
9. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell’esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della lp 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei servizi.
# Art. 32 – Obblighi in materia di legalità
1. L’appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:
  https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.
2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 370001 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 492 di data 26 marzo 2021, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link
  https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html”.
4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Commento:
togliere il riferimento al subappaltatore, se non è previsto il subappalto.
I primi 4 commi si applicano in maniera particolare agli appalti di cui la Provincia è parte.
# Art. 33 – Spese contrattuali
L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Commento:
verificare che nel bando di gara/invito a presentare offerta/RDO sia inserita la seguente clausola:
“Qualora l’aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all’invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d’appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell’aggiudicatario, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia”.
# Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
# Art. 35 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
  [Eventuale: nei contratti di competenza della PAT verrà inserito il seguente articolato:
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della n. 1217 di data 18 luglio 2014 Giunta provinciale , ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'appaltatore dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell’allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, da riferirsi alla corrispondente disposizione del Piano provinciale di prevenzione della corruzione ora vigente [inserire il riferimento al Piano vigente al momento di approvazione del capitolato: n. deliberazione Giunta provinciale e data], esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.]
# Art. 36 – Norma di chiusura
L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.