SCHEDA TECNICA PARTICOLARE
Tomografia Assiale Computerizzata

Compilare per le parti applicabili.

| Apparecchiatura |  |
| --- | --- |
|  | Numero di riferimento della Scheda Tecnica Preliminare |  |
|  | Modello |  |
|  | Produttore |  |
| Conformità alle norme armonizzate |  |
|  | EN 60601-2-44 “apparecchi di tomografia computerizzata” [sì, no] |  |
|  | EN 60601-1-3 “radioprotezione in apparecchi radiologici” [sì, no] |  |
|  | EN 60601-1-4 “sistemi elettromedicali programmabili” [sì, no] |  |
|  | EN 60601-2-7 “generatori ad alta tensione” [sì, no] |  |
|  | EN 60601-2-28 “complessi radianti e tubo-guaina” [sì, no] |  |
|  | Altre norme |  |
| Caratteristiche generali |  |
|  | Generazione TAC [III o IV] |  |
|  | Rotazione continua [sì, no] |  |
|  | Tecnologia multislice [sì, no] |  |
| Generatore alta tensione |  |
|  | Ditta produttrice |  |
|  | Massima potenza erogata utile [kW] |  |
|  | Range alta tensione in uscita [da … kV a … kV] |  |
|  | Range corrente in uscita [da … mA a … mA] |  |
| Tubo radiogeno |  |
|  | Ditta produttrice |  |
|  | Modello |  |
|  | Frequenza rotazione anodo [giri/min] |  |
|  | Caratteristiche macchia focale e dimensioni fuochi [mm x mm] |  |
|  | Tecnologia con fuoco dinamico durante acquisizione (si/no) |  |
|  | Potenza massima sui fuochi [kW] |  |
|  | Capacità termica anodo [HU] |  |
|  | Dissipazione termica anodo [HU/min] |  |
|  | Dissipazione termica guaina [HU/min] |  |
|  | Tipo di raffreddamento |  |
| Tavolo portapaziente |  |
|  | Lunghezza piano di appoggio [mm] |  |
|  | Massima escursione longitudinale [mm] |  |
|  | Lunghezza massima scansionabile [mm] |  |
|  | Accuratezza posizionamento longitudinale [mm] |  |
|  | Altezza minima da terra piano di appoggio [mm] |  |
|  | Accuratezza posizionamento verticale [mm] |  |
|  | Carico massimo sostenibile alla massima accuratezza posizionamento [kg] |  |
|  | Possibilità di posizionamento lettino per applicazioni interventistiche [descrivere] |  |
|  | Posizionamenti automatici [descrivere] |  |
| Unità di scansione (gantry) |  |
|  | Diametro del tunnel [cm] |  |
|  | Inclinazione del gantry [+/- gradi] |  |
|  | Distanza fuoco-isocentro [mm] |  |
|  | Distanza fuoco-rivelatori [mm] |  |
|  | Tempo minimo di rotazione su 360° [sec.] |  |
|  | Durata massima acquisizione volumetrica senza pause [sec.] |  |
|  | Lunghezza massima campo scansione volumetrica senza pause [cm e pitch] |  |
|  | Sistema Slip-ring (descrivere tipologia e tecnologia) |  |
| Sistema dei detettori |  |
|  | Tipo di detettori [stato solido, gas xenon, …] |  |
|  | Efficienza dei detettori |  |
|  | Matrice detettori: numero righe detettori utili all’acquisizione lungo asse z |  |
|  | Matrice detettori: dimensione singoli detettori lungo asse z |  |
|  | Matrice detettori: copertura volumetrica intera matrice lungo asse z |  |
|  | Matrice detettori: copertura volumetrica con collimazione alta risoluzione |  |
|  | Minimo spessore dello strato selezionabile [mm] |  |
|  | Apertura fascio [gradi] |  |
|  | Diametro minimo del campo di ricostruzione [mm] |  |
|  | Diametro massimo del campo di acquisizione FOV [mm] |  |
|  | Numero di strati acquisiti contemporaneamente in una singola rotazione |  |
|  | Numero di sistemi conversione A/D (DAS) attivi contemporaneamente |  |
|  | Numero misure acquisite per scansione |  |
|  | Collimazione post/paziente [descrivere] |  |
| Caratteristiche immagine |  |
|  | Matrici ricostruzione disponibili [pixel x pixel] |  |
|  | Tempi ricostruzione per singola immagine con matrice 512x512 [sec.] |  |
|  | Range dinamico dell'immagine [livello massimo e minimo dei pixel] |  |
|  | Risoluzione spaziale al 2% della curva MTF (lp/cm) [specificare i parametri di scansione e test utilizzato; mm] |  |
| Sistema di calcolo e memorizzazione |  |
|  | Tipologia configurazione [minicomputer, multiprocessore, ecc. specificare] |  |
|  | Costruttori e modelli processori [specificare] |  |
|  | Capacità memoria centrale [GB e numero immagini 512 x 512] |  |
|  | Disco magnetico [capacità in GB e n. immagini 512 x 512] |  |
|  | Masterizzatore CD_ROM [tipo, capacità in GB e n. immagini 512 x 512] |  |
|  | Disco ottico riscrivibile [tipo, capacità in GB e n. immagini 512 x 512] |  |
|  | Altri supporti [tipo, capacità in MB e n. immagini 512 x 512] |  |
|  | Interfaccia di comunicazione in dotazione di serie con stampante laser [specificare tipologia e standard hardware e software] |  |
|  | Interfaccia di comunicazione in dotazione di serie verso una rete esterna per la gestione delle immagini e per sistema RIS [specificare tipologia e standard hardware e software] |  |
|  | Collegamento sistema RIS di serie [sì, no] |  |
| Sistema visualizzazione |  |
|  | Matrici visualizzazione disponibili [pixel x pixel] |  |
|  | Monitor [specificare tipo, dimensioni in pollici e utilizzo] |  |
|  | Range numeri CT [da min a max] |  |
| Software diagnostico sulla consolle di comando |  |
|  | Preprogrammazione degli esami [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software per l’archiviazione automatica [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software per la stampa automatica [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzioni MPR in tempo reale [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software per riduzione artefatti [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzioni MIP [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzioni 3D SSD [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzioni Volume Rendering [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software Angio CT [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software Dental CT [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software Cardio CT [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software per fusione e diffusione [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software per Fluoro CT [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software ottimizzazione mezzo contrasto [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzione endoscopia virtuale [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software visualizzazione dose (CTDI) prima esame [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software per radiologia digitale panoramica [no , di serie, opzionale] |  |
| Sistemi ottimizzazione dose e Dose al paziente |  |
|  | Ottimizzazione dose in base allo scannogramma [si, no] |  |
|  | Ottimizzazione dose con modulazione corrente durante rotazione tubo attorno al paziente (modulazione x-y) [si, no] |  |
|  | Ottimizzazione dose con modulazione corrente lungo l’asse z [si, no] |  |
|  | Ottimizzazione dose con modulazione temporale della corrente in esami con sincronizzazione con il segnale ECG [si, no] |  |
|  | Dotazione di protocolli pediatrici dedicati [si, no] |  |
|  | Dose massima superficiale scansione singola - cranio standard |  |
|  | Dose massima superficiale scansione singola - corpo standard |  |
|  | Dose massima superficiale scansione singola - cranio alta risoluzione |  |
| Seconda consolle e Software diagnostico sulla seconda consolle |  |
|  | Tipologia configurazione [minicomputer, multiprocessore, ecc. specificare] |  |
|  | Costruttori e modelli processori [specificare] |  |
|  | Capacità memoria RAM [GB e numero immagini 512 x 512] |  |
|  | Disco magnetico [capacità in GB e n. immagini 512 x 512] |  |
|  | Masterizzatore CD_ROM [tipo, capacità in GB e n. immagini 512 x 512] |  |
|  | Collegamento con consolle principale attraverso rete TCP/IP [si, no] |  |
|  | Ricostruzioni MPR [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzioni MIP [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzioni 3D SSD [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzioni Volume Rendering [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software Angio CT [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software Dental CT [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software Cardio CT [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Software per fusione e diffusione [no, di serie, opzionale] |  |
|  | Ricostruzione endoscopia virtuale [no, di serie, opzionale] |  |
| Interfaccia DICOM (allegare il Conformance Statement) |  |
|  | Compatibilità DICOM 3.0 [sì, no] |  |
|  | Classe DICOM print [sì, no] |  |
|  | Classe DICOM worklist [sì, no] |  |
|  | Classe DICOM MPPS [sì, no] |  |
|  | Classi DICOM incluse nel sistema base |  |
| Caratteristiche di alimentazione e di installazione |  |
|  | Tensione [trifase, monofase, V] |  |
|  | Frequenza [Hz] |  |
|  | Potenza tipica assorbita in standby [kVA] |  |
|  | Potenza tipica assorbita in fase di scansione [kVA] |  |
|  | Potenza tipica assorbita di picco [kVA] |  |
|  | Peso del gantry e superficie di appoggio |  |
|  | Peso del generatore e superficie di appoggio |  |
|  | Peso del lettino portapaziente e superficie di appoggio |  |
| Altre indicazioni |  |
|  | Accessori inclusi nell’offerta [elenco] |  |
|  | Accessori opzionali [elenco] |  |
|  | Caratteristiche particolari |  |
|  | Note finali |  |

| Data, | Timbro e firma del legale rappresentante della Ditta FORNITRICE |
| --- | --- |