SCHEDA DESCRITTIVA DISPOSITIVO MEDICO

LOTTO DI GARA N.		________

POSIZIONE (solo per il lotto n. 13) 	________

- Descrizione del prodotto

- Denominazione commerciale del prodotto

- a) CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)

b) Progressivo di sistema attribuito al dispositivo medico (Numero di Repertorio del dispositivo medico attribuito dal Ministero della Salute o eventuale autocertificazione di legittimazione per la commercializzazione del DM secondo il DLgs 46/1997 o 507/1992)

- Produttore

- Fornitore

A) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conforme alla normativa UNI EN ISO / CE

(allegare dichiarazione del produttore per classe I; certificazione per le altre classi)

- Certificazioni specifiche per il tipo di prodotto e relativa classe

- GAMMA DISPONIBILE:

| MISURE/FORMATI DISPONIBILI | CODICE PRODUTTORE |
| --- | --- |

- Materiali impiegati

- Presenza di lattice

(anche nel confezionamento primario)

evidenziata a pagina ____ della scheda tecnica

- a) Presenza di PVC

b) % di rilascio di Ftalati (% 0 per free)

evidenziata a pagina ____ della scheda tecnica

NOTA BENE: qualora la presente scheda non fosse firmata dal produttore, alle sopra riportate ultime tre voci va allegata la dichiarazione firmata da quest’ultimo che attesti che il dispositivo ed il relativo confezionamento primario è privo di lattice. Nel caso in cui il dispositivo contenga PVC, va allegata anche la dichiarazione sulla percentuale di rilascio di ftalati.

Ciò non necessita in caso di presentazione di scheda tecnica originale del produttore.

- Indicazioni d’uso

- Tempo massimo dichiarato d’impiego

- Precauzioni d’uso

- Il prodotto necessita nell’utilizzo di schede di sicurezza

In caso affermativo vanno allegate.

- Modalità di utilizzo:

a) MONOUSO

b) MONOPAZIENTE

c) RIUTILIZZABILE

SE IL DISPOSITIVO E’ RIUTILIZZABILE:

- quante volte il dispositivo è riutilizzabile/risterilizzabile

- il metodo di risterilizzazione: indicarne metodo, tempo e temperatura, tenuto conto che l’APSS ha disponibili solo i seguenti metodi:

gas plasma

vapore in autoclave a pre vuoto a 121° per 15/20 minuti

vapore in autoclave a pre vuoto a 134° per 5-7 minuti circa

- Il dispositivo è sterile?

Tipo di sterilizzazione

- Il dispositivo è clinicamente pulito

- Il dispositivo è RX opaco

- Durata del dispositivo dalla data di produzione

B) CONFEZIONAMENTO

- Primario (breve descrizione)

Apertura facilitata della confezione

La ditta deve allegare una fotocopia dell’etichetta dell’involucro primario della confezione

- Secondario (breve descrizione)

Numero di dispositivi nell’imballaggio secondario

- Temperatura di conservazione

- Modalità di stoccaggio

Firma

Qualifica del firmatario

Data

N.B. Le informazioni saranno gestite dal titolare del procedimento (Servizio Procedure di Gara e Contratti) nel rispetto della normativa sulla privacy e sulla privativa industriale.

# Text boxes

si

no

si

no

si

no

si

no

no

si

si

no

si

no

si

no

no

si

no

si