## ARCA-All. 3 - CHL.G
ARCA-All.3 - CHL.G_Obiettivo Appaltatore
Riferimento Appaltatore:
[5 empty] | Riferimento Cantiere: |  |  | Scuole Medie intercomunali E. Chini
[5 empty] | Destinazione d'uso: |  |  | E.7 - Edificio ad uso scolastico |  | Data compilazione:
Istruzioni: |  |  | Nel presente elaborato sono evidenziati i crediti e punteggi Obiettivo Committente per il raggiungimento del livello SILVER. L'offerente che intende conseguire il livello GOLD dovrà aggiungere, selezionando con una "x" la casella a fianco del credito, i crediti da lui proposti, attingendo ESCLUSIVAMENTE tra quelli evidenziati ("Suggeriti" e "Obbligatori") e mantenendo inalterati i crediti e punteggi già scelti dall'Amministrazione.
Si | No | ?
30 | 20 | 0 | CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT) - Punteggio min-max: 16:50
Si | No | ?
6 | 0 | 0 | PT.1 Resistenza e sicurezza sismica (Punteggio min-max: 2-6) | [8 empty] | Punteggio | Note
6 | 0 |  |  | A1 | Prerequisito |  | 50 anni ≤ VRmin < a 75 anni |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
|  |  |  | A2 | Credito |  | 75 anni ≤ VRmin < a 100 anni |  |  |  |  | 4 | Obbligatorio
|  |  | x | A3 | Credito |  | VRmin ≥ a 100 anni |  |  |  |  | 6 | Obbligatorio
6
Si | No | ?
9 | 3 | 0 | PT.2 Resistenza e sicurezza al fuoco (Punteggio min-max: 3-12) | [8 empty] | Punteggio | Note
4 | 1 |  |  | A1 | Prerequisito |  | R30 strutture + REI60 separazione + Gestione camino |  |  |  |  | 3 | Obbligatorio
|  |  | x | A2 | Credito [1] | [1] | R60 strutture + REI60 separazione + Gestione camino |  |  |  |  | 4 | Obbligatorio
|  |  |  | A3 | Credito |  | R90 strutture + REI60 separazione + Gestione camino |  |  |  |  | 5
4
2 | 0 |  |  | B1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per gli elementi lignei orizzontali |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio
|  |  | x | B2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi lignei orizzontali |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
2
2 | 0 |  |  | C1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per gli elementi verticali |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio
|  |  | x | C2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi verticali |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
2
0 | 2 |  |  | D1 | Credito |  | EImin pari a 30 minuti per la copertura |  |  |  |  | 1
|  |  |  | D2 | Credito |  | EImin pari a 60 minuti o superiori per la copertura |  |  |  |  | 2
0
1 | 0 |  | x | E1 | Credito |  | Idonei sistemi per la sicurezza e/o protezione dal fuoco |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio
1
Si | No | ?
7 | 4 | 0 | PT.3 Efficienza energetica dell’edificio (Punteggio min-max: 3-11) | [8 empty] | Punteggio | Note
5 | 2 |  |  | A1 | Prerequisito |  | EPimax≤EPilim + Cmin pari a classe III |  |  |  |  | 3 | Obbligatorio
|  |  |  | A2 | Credito |  | EPimax≤EPilim*80% + Cmin pari a classe III |  |  |  |  | 4 | Obbligatorio
|  |  | x | A3 | Credito |  | EPimax≤EPilim*70% + Cmin pari a classe III |  |  |  |  | 5 | Obbligatorio
|  |  |  | A4 | Credito |  | EPimax≤EPilim*60% + Cmin pari a classe II |  |  |  |  | 6 | Suggerito per livello GOLD
|  |  |  | A5 | Credito |  | EPimax≤EPilim*40% + Cmin pari a classe II |  |  |  |  | 7 | Suggerito per livello GOLD
5
2 | 0 |  | x | B1 | Credito |  | EPacs (da fonti rinnovabili) ≥ VPT.3.1min |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
2
0 | 2 |  |  | C1 | Credito |  | [EPi + EPe] (da fonti rinnovabili) ≥ VPT.3.2min |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio per livello GOLD
[11 empty] | Totale specifica PT3: | 7 |  | 0
Si | No | ?
5 | 4 | 0 | PT.4 Isolamento acustico (Punteggio min-max: 5-9) | [8 empty] | Punteggio | Note
5 | 0 |  | x | A1 | Prerequisito |  | Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997 |  |  |  |  | 5 | Obbligatorio
5
0 | 2 |  |  | B1 | Credito |  | Specifica PT.4.1 (presenza di progetto acustico) |  |  |  |  | 2
0
0 | 2 |  |  | C1 | Credito |  | Specifica PT.4.2 (strategie acustiche) |  |  |  |  | 2
[11 empty] | Totale specifica PT4: | 5 |  | 0
Si | No | ?
3 | 4 | 0 | PT.5 Permeabilità all’aria dell’edificio (Punteggio min-max: 3-7) | [8 empty] | Punteggio | Note
3 | 2 |  | x | A1 | Prerequisito [5] |  | 1,0 volumi/h < n50max ≤ 2,0 volumi/h (con una tolleranza di +0,2) |  |  |  |  | 3 | Obbligatorio
|  |  |  | A2 | Credito [2] | [2] | 0,6 volumi/h < n50max ≤ 1,0 volumi/h (con una tolleranza di +0,2) e obbligo PT.6 o istruzioni |  |  |  |  | 4 | Non perseguibile
|  |  |  | A3 | Credito |  | n50max ≤ 0,6 volumi/h (con una tolleranza di +0,2) e obbligo PT.6 o istruzioni |  |  |  |  | 5 | Non perseguibile
3
0 | 1 |  |  | B1 | Credito |  | Specifica PT.5.1 (presenza di progetto di permeabilità all'aria) |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio per livello GOLD
0
0 | 1 |  |  | C1 | Credito |  | Specifica PT.5.2 (strategie di gestione della permeabilità all'aria) |  |  |  |  | 1 | Suggerito per livello GOLD
[11 empty] | Totale specifica PT5: | 3 |  | 0
Si | No | ?
0 | 5 | 0 | PT.6 Ventilazione meccanica controllata (Punteggio min-max: 0-5) | [8 empty] | Punteggio | Note
0 | 3 |  |  | A1 | Credito [3] | [3] | Progettazione e realizzazione impianto di VMC |  |  |  |  | 3 | Suggerito per livello GOLD
0
0 | 2 |  |  | B1 | Credito |  | Specifica PT.6.1 |  |  |  |  | 2 | Suggerito per livello GOLD
[11 empty] | Totale specifica PT6: | 0 |  | 0
[9 empty] | Totale CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT): |  |  | 30
Si | No | ?
17 | 13 | 0 | CATEGORIA GESTIONE EDIFICIO (GE) - Punteggio min-max: 11-30
Si | No | ?
14 | 10 | 0 | GE.1 Regola della qualità costruttiva (Punteggio min-max: 8-24) | [8 empty] | Punteggio | Note
1 | 2 |  | x | A1 | Prerequisito |  | VGE.1.1, a |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio
|  |  |  | A2 | Credito |  | VGE.1.1, a,b |  |  |  |  | 3
1
2 | 0 |  | x | B1 | Prerequisito |  | VGE.1.2, a,b,c,d |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
2
1 | 1 |  | x | C1 | Prerequisito |  | VGE.1.3, a |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio
|  |  |  | C2 | Credito |  | VGE.1.3, a,b |  |  |  |  | 2
1
3 | 0 |  |  | D1 | Prerequisito |  | VGE.1.4, a,b,c |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
|  |  | x | D2 | Prerequisito [4] |  | VGE.1.4, a,b,c,d |  |  |  |  | 3 | Obbligatorio
3
2 | 0 |  |  | E1 | Prerequisito |  | VGE.1.5, a,b |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio
|  |  | x | E2 | Credito |  | VGE.1.5, a,b,c,d |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
2
4 | 0 |  | x | F1 | Credito |  | VGE.1.5, e |  |  |  |  | 4 | Obbligatorio
4
0 | 4 |  |  | G1 | Credito |  | VGE.1.6, a |  |  |  |  | 4
0
1 | 3 |  | x | H1 | Prerequisito |  | VGE.1.7, a |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio
|  |  |  | H2 | Credito |  | VGE.1.7, a,b,c,d |  |  |  |  | 4
[11 empty] | Totale specifica GE1: | 14 |  | 1
Si | No | ?
3 | 0 | 0 | GE.2 Piano di manutenzione dell’edificio (Punteggio min-max: 3) | [8 empty] | Punteggio | Note
3 | 0 |  | x | A1 | Prerequisito |  | VNMin = 50 anni |  |  |  |  | 3 | Obbligatorio
[11 empty] | Totale specifica GE2: | 3 |  | 3
0 | 3 | 0 | GE.3 Polizza assicurativa postuma decennale (Punteggio min-max: 0-3) | [8 empty] | Punteggio | Note
0 | 3 |  |  | A1 | Credito |  | Polizza postuma decennale |  |  |  |  | 3 | Suggerito per livello GOLD
[11 empty] | Totale specifica GE3: | 0 |  | 0
[9 empty] | Totale CATEGORIA GESTIONE EDIFICIO (GE): |  |  | 17
Si | No | ?
15 | 8 | 0 | CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES) - Punteggio min-max: 3-20
Si | No | ?
4 | 8 | 0 | ES.1 Legno certificato (Punteggio min-max: 1-12) | [8 empty] | Punteggio | Note
1 | 0 |  | x | A1 | Prerequisito |  | VES.1min = 100% certificato nel caso di utilizzo di legno tropicale |  |  |  |  | 1 | Obbligatorio
1
0 | 3 |  |  | B1 | Credito-Opzione1.a |  | 10% ≤ VES.1min < 30% di legno certificato |  |  |  |  | 1 | Non perseguibile
|  |  |  | B2 | Credito-Opzione1.a |  | 30% ≤ VES.1min < 50% di legno certificato |  |  |  |  | 2 | Non perseguibile
|  |  |  | B3 | Credito-Opzione1.a |  | VES.1min ≥ 50% di legno certificato |  |  |  |  | 3 | Non perseguibile
0
3 | 0 |  | x | C1 | Credito-Opzione1.b |  | Ottenuto credito MR7 di LEED ® o GBC Home |  |  |  |  | 3 | Obbligatorio
3
0 | 1 |  |  | D1 | Credito-Opzione 2 |  | Centro di trasformazione di elementi strutturali lignei certificato |  |  |  |  | 1 | Non perseguibile
0
0 | 4 |  |  | E1 | Credito-Opzione 2 |  | 1 su 4 dei prodotti |  |  |  |  | 1 | Non perseguibile
|  |  |  | E2 | Credito-Opzione 2 |  | 2 su 4 dei prodotti |  |  |  |  | 2 | Non perseguibile
|  |  |  | E3 | Credito-Opzione 2 |  | 3 su 4 dei prodotti |  |  |  |  | 3 | Non perseguibile
|  |  |  | E4 | Credito-Opzione 2 |  | 4 su 4 dei prodotti |  |  |  |  | 4 | Non perseguibile
[11 empty] | Totale specifica ES1: | 4 |  | 0
Si | No | ?
4 | 0 | 0 | ES.2 Programma di progettazione integrata (Punteggio min-max: 2-4) | [8 empty] | Punteggio | Note
4 | 0 |  |  | A1 | Prerequisito |  | Soddisfare quanto indicato nella specifica |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
|  |  | x | A2 | Credito |  | Soddisfare quanto indicato nella specifica |  |  |  |  | 4 | Obbligatorio
[11 empty] | Totale specifica ES2: | 4 |  | 4
Si | No | ?
4 | 0 | 0 | ES.3 Materiali basso emissivi (Punteggio min-max: 0-4) | [8 empty] | Punteggio | Note
2 | 0 |  | x | A1 | Prerequisito [4] | [4] | Tabella ES.3.1 |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
2
2 | 0 |  | x | B1 | Prerequisito [4] | [4] | Tabella ES.3.2 |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
[11 empty] | Totale specifica ES3: | 4 |  | 2
Si | No | ?
3 | 9 | 0 | ES.4 Produzione locale (Punteggio min-max: 0-12) | [8 empty] | Punteggio
0 | 3 |  |  | A1 | Credito-Opzione1.a |  | 10% ≤ VES.4min < 20% e RES.4min ≤ 350 km (in linea d’aria) |  |  |  |  | 2 | Non perseguibile
|  |  |  | A2 | Credito-Opzione1.a |  | VES.4min ≥ 20% e RES.4min ≤ 350 km (in linea d’aria) |  |  |  |  | 3 | Non perseguibile
0
3 | 0 |  | x | B1 | Credito-Opzione1.b |  | Ottenuto credito MR5 della certificazione LEED ® o GBC HOME ® con requisito 10% |  |  |  |  | 2 | Obbligatorio
|  |  | x | B2 | Credito-Opzione1.b |  | Ottenuto credito MR5 della certificazione LEED ® o GBC HOME ® con requisito 20% |  |  |  |  | 3 | Obbligatorio
3
0 | 1 |  |  | C1 | Credito-Opzione 2 |  | 2 su 7 dei prodotti strutturali di legno con RES.4.1min ≤ 250 km (in linea d’aria) |  |  |  |  | 1 | Non perseguibile
0
0 | 1 |  |  | D1 | Credito-Opzione 2 |  | 2 su 4 dei prodotti di legno con RES.4.1min ≤ 250 km (in linea d’aria) |  |  |  |  | 1 | Non perseguibile
0
0 | 2 |  |  | E1 | Credito-Opzione 2 |  | 2 su 7 dei prodotti strutturali di legno con RES.4.2min ≤ 100 km (in linea d’aria) |  |  |  |  | 2 | Non perseguibile
0
0 | 2 |  |  | F1 | Credito-Opzione 2 |  | 2 su 4 dei prodotti di legno con RES.4.2min ≤ 100 km (in linea d’aria) |  |  |  |  | 2 | Non perseguibile
[11 empty] | Totale specifica ES4: | 3 |  | 0
[9 empty] | Totale CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES): |  |  | 15
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF) - Punteggio min-max: 0-10 [5]
0 | 0 | 0 | IF.1 Soluzioni innovative (Punteggio min-max: 0-2) | [8 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Soluzioni innovative che portino benefici ambientali e di sicurezza significative e misurabili |  |  |  |  | 2
[11 empty] | Totale specifica IF1: | 0 |  | 0
Si | No | ?
0 | 0 | 0 | IF.2 Salubrità e LCA (Punteggio min-max: 0-7) | [8 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Misurazione qualità aria indoor con livello B |  |  |  |  | 2
|  |  |  | A2 | Credito |  | Misurazione qualità aria indoor con livello A |  |  |  |  | 3
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 0% < VIF.2 < 10% |  |  |  |  | 1
|  |  |  | B2 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 10% ≤ VIF.2 < 20% |  |  |  |  | 2
|  |  |  | B3 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + 20% ≤ VIF.2 < 30% |  |  |  |  | 3
|  |  |  | B4 | Credito |  | Utilizzo software "LCA-ARCA" + VIF.2 ≥ 30% |  |  |  |  | 4
[11 empty] | Totale specifica IF2: | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.3 Certificazioni aggiuntive (Punteggio min-max: 0-1) | [8 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Ottenere altra certificazione di sostenibilità e/o qualità da parte di ente terzo |  |  |  |  | 1
[11 empty] | Totale specifica IF3: | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.4 Esperti ARCA (Punteggio min-max: 0-2) | [8 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Presenza di almeno un Progettista ARCA in fase di progettazione e di almeno un Progettista o Carpentiere ARCA in fase di realizzazione |  |  |  |  | 2
[11 empty] | Totale specifica IF4: | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | IF.5 Prodotti ARCA (Punteggio min-max: 0-3) | [8 empty] | Punteggio | Note
|  |  |  | A1 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Green |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | A2 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Silver |  |  |  |  | 1
|  |  |  | A3 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Gold |  |  |  |  | 1.5
|  |  |  | A4 | Credito |  | Finestre in legno ARCA certificate Platinum |  |  |  |  | 2
0
|  |  |  | B1 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Silver (verticali e/o orizzontali) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | B2 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Gold (verticali e/o orizzontali) |  |  |  |  | 1.5
|  |  |  | B3 | Credito |  | Pannelli XLAM ARCA certificati Platinum (verticali e/o orizzontali) |  |  |  |  | 2
0
|  |  |  | C1 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Green |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | C2 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Silver |  |  |  |  | 1
|  |  |  | C3 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Gold |  |  |  |  | 1.5
|  |  |  | C4 | Credito |  | Portoncini interni in legno ARCA certificati Platinum |  |  |  |  | 2
0
|  |  |  | D1 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Green |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | D2 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Silver |  |  |  |  | 1
|  |  |  | D3 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Gold |  |  |  |  | 1.5
|  |  |  | D4 | Credito |  | Portoncini esterni in legno ARCA certificati Platinum |  |  |  |  | 2
0
|  |  |  | E1 | Credito |  | Altri prodotti in legno certificati ARCA che soddisfino i prerequisiti stabiliti nelle LG Prodotti ARCA |  |  |  |  | 1
|  |  |  | E2 | Credito |  | Altri prodotti in legno certificati ARCA che soddisfino i prerequisiti e i crediti stabiliti nelle LG Prodotti ARCA |  |  |  |  | 2
[11 empty] | Totale specifica IF5: | 0 |  | 0
[10 empty] | Totale CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF): |  | 0
Si | No | ?
62 | 41 | 0 | [7 empty] | TOTALE PUNTEGGIO: |  | 62
[10 empty] | LIVELLO: |  | SILVER
NOTE:
[1] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Gold
[2] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Platinum
[3] Il credito diventa obbligatorio se si persegue ed ottiene il credito A3 della specifica PT.5
[4] Tale credito diventa obbligatorio e vincolante nel caso in cui l’edificio in legno sia destinato ad uso scolastico o medico sanitario
[5] Il risultato del test di permeabilità all'aria non è oggetto di possibile miglioria
Regolamento Tecnico NC Rev. 2.00 - Chiarimenti alla data del 27.06.2014 , fatta eccezione per la specifica PT.6.
I Chiarimenti al Regolamento Tecnico sono disponibili sul sito www.arcacert.com
Si riportano di seguito i livelli di certificazione ARCA ed i punteggi associati
GREEN |  |  |  | 32 - 44
SILVER |  |  |  | 45 - 64
GOLD |  |  |  | 65 - 79
PLATINUM |  |  |  | > 80
[5] I punteggi dei seguenti requisiti sono sommabili fino ad un massimo di 10 punti.