SCHEDA DESCRITTIVA DEL DISPOSITIVO MEDICO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________,

nato/a a _______________________________________ (____) il______________

residente in ________________________ (____) in via/piazza_______________________n. ____

in nome e per conto dell’impresa _____________________________________________

in qualità di suo (carica) _____________________________________________

con sede legale in ________________________________________________________ (____),

Via _____________________________________________, C.A.P. _______,

ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

LOTTO DI GARA N.		________

| n. progr. | CARATTERISTICHE / CONFORMITA’ | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| a) (*) | Descrizione del prodotto offerto |  |
| b) (*) | Denominazione commerciale del prodotto offerto |  |
| c) (*) | CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) |  |
| d) (*) | Progressivo di sistema attribuito al dispositivo medico (Indicare Numero di Repertorio del dispositivo medico attribuito dal Ministero della Salute o eventuale autocertificazione di legittimazione per la commercializzazione del DM secondo il DLgs 46/1997 o 507/1992) |  |
| e) (*) | Produttore |  |
| f) (*) | Fornitore |  |

g) (*)    GAMMA DISPONIBILE:

| MISURE GUANTI | CODICE PROD. | LUNGHEZZA (mm) | LARGHEZZA (mm) | SPESSORE DITA (mm) | SPESSORE PALMO (mm) | SPESSORE POLSO (mm) | PESO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. progr. | CARATTERISTICHE / CONFORMITA’ | DESCRIZIONE |
| h) (*) | Scheda tecnica (Allegare la scheda tecnica) | /// |
| i) | Certificazione sistema qualità, sicurezza ambiente (Elencare le certificazioni possedute dal produttore e allegarle) |  |
| j) (*) | Materiali impiegati (dichiarare il materiale utilizzato per la produzione dei guanti; fornire la composizione percentuale) |  |
| n. progr. | CARATTERISTICHE / CONFORMITA’ | DESCRIZIONE |
| 1) (*) | Risulta già in commercio | □ SI □ NO |
| 2) (*) | Monouso | □ SI □ NO |
| 3) (*) | Rispetta la Direttiva 2007/46/CE, recepita con D.Lgs 25.01.2010 n. 37 ed eventuali Norme Europee vigenti all’atto della fornitura | □ SI □ NO |
| 4) (*) | Conforme alla normativa UNI EN ISO /CE DM (per tutti i lotti: allegare dichiarazione del produttore per classe I; certificazione per le altre classi) DPI (allegare certificazione, obbligatoria per il lotto n. 2) | □ SI □ NO □ Direttiva comunitaria 93/42/CEE Classe _________ □ Direttiva comunitaria 89/686/CEE Categoria _________ |
| 5a) (*) | Valore AQL per micro-fori in conformità alla norma EN 455-1 (Indicare valore/i e allegare certificazione emessa da enti notificati da cui si evinca il valore di AQL e il prodotto testato) | Valore AQL ___________ |
| 5b) (*) | Valore di AQL per difetti maggiori (Indicare valore/i e allegare certificazione emessa da enti notificati da cui si evinca il valore di AQL e il prodotto testato) | Valore AQL ___________ |
| 5c) (*) | Valore di AQL per difetti minori (Indicare valore/i e allegare certificazione emessa da enti notificati da cui si evinca il valore di AQL e il prodotto testato) | Valore AQL ___________ |
| 5d) (*) | Conformità alle norme tecniche UNI EN 455 parte 2 (Indicare il carico di rottura prima e dopo l’invecchiamento e allegare certificazione secondo normativa) | ____ Newton prima dell’invecchiamento ____ Newton dopo l’invecchiamento |
| 5e) (*) | Conformità alle norme tecniche UNI EN 455 parte 3 (Indicare n. dell’attestato e allegare copia dello stesso) | Attestato n. ________________ |
| 5f) (*) | Conformità alle norme tecniche UNI EN 455 parte 4 (Indicare n. dell’attestato e allegare copia dello stesso) | Attestato n. ________________ |
| 5g) (*) | Durata del dispositivo dalla data di produzione (Indicare la durata) | ____________ anni |
| 5h) (*) | Descrizione del processo produttivo ai fini della valutazione ed identificazione della presenza di prodotti residui di lavorazione |  |
| 5i) (*) | Presenza residui additivi chimici (Indicare il numero di residui di additivi chimici rilevabili sul prodotto finito - limite rilevazione 0,01 - e allegare certificato/i del/i laboratorio/i che ha/hanno effettuato l’analisi) | Carbamati - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto Tiourami - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto Mercaptobenzotiazolo (MBT) - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto Caseina - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto Difenilguanidina - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto Cetilpiridinio Cloruro (CPC) - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto Altre sostanze: __________ - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto __________ - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto __________ - □ NO / □ SI, _______µg/g di guanto |
| 5j) (*) | Biocompatibilità per la penetrazione virale, per l’irritazione cutanea primaria e la sensibilizzazione da contatto ritardata in conformità alla normativa ISO 10993-1 (Allegare la certificazione relativa ai test effettuati) | □ SI, ____________________________________ □ NO |
| 5k) (*) | Contenuto di endotossine (Compilazione richiesta solo per i lotti nn. 6 – 7 – 8 – 9 - Allegare documentazione) | _________ unità per paio di guanti |
| 5l) (*) | Presenza di PVC – Rilascio di Ftalati (Nel caso in cui il dispositivo contenga PVC, va allegata anche la dichiarazione sulla percentuale di rilascio di ftalati) | □ SI, _______________% di rilascio di Ftalati □ NO, ___0 % = free |
| 5m) (*) | Resistenza alla trazione ASTM D412 (Allegare certificazione secondo normativa) | Resistenza massima alla trazione: ____ Mpa - prima dell’invecchiamento ____ Mpa - dopo l’invecchiamento Allungamento alla rottura: ____ % - prima dell’invecchiamento ____ % - dopo l’invecchiamento |
|  | Eventuali altre conformità: |  |
| 5n) | Penetrazione di agenti biologici ASTM F1670/ ASTM F1671 (Indicare: “0” se non è stato effettuato alcun test, “1” se è stato effettuato uno dei due test, “2” se sono stati effettuati entrambi e allegare documentazione emessa da enti accreditati) | n. test effettuati __________ |
| 5o) | Rapporti di prova Norma di riferimento UNI EN 374-3 (Indicare il n. del rapporto di prova e allegare copia dello stesso da ente accreditato. Dichiarare le sostanze testate) | n. __________________ sostanze testate: _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ |
| 5p) | Indice di resistenza allo strappo in conformità alle norme tecniche EN 388 (Indicare indice e allegare copia dei rapporti di prova rilasciati da enti accreditati) | indice: ________ |
| 6) (*) | Presenza polvere ASTM D6124 (Allegare la documentazione da cui si evinca la quantità totale di residui di polvere lubrificante in mg/guanto) | _______________ mg/guanto |
| 7) (*) | Corredati di istruzioni d’uso ed eventuali precauzioni (Allegare documentazione) | □ SI □ NO |
| 8) (*) | Il dispositivo è sterile (Per i lotti nn. 6 – 7 – 8 – 9 dichiarare il metodo di sterilizzazione e conformità alle norme UNI EN ISO 11135 e 11137 e ss.mm. e garanzia di sterilità in accordo con la norma EN 556 1 e 2 e ss.mm) | □ SI Metodo di sterilizzazione: ______________________ Conforme UNI EN ISO 11135-11137 ○ SI ○ NO Garanzia sterilità EN556 1 - 2 ○ SI ○ NO □ NO |
| 9) (*) | Presenza di lattice (Allegare per i lotti nn. 1 - 2 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 certificazione latex free e per i lotti nn. 5 – 6 indicare quantità di proteine del lattice espresse in microgrammi per grammo di lattice) | □ SI, quantità di proteine del lattice: _______ µg/g di lattice □ NO |
| 10a) (*) | Ambidestri (previsto per i lotti nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 9) | □ SI □ NO |
| 10b) (*) | Di forma anatomica, rispettivamente destra e sinistra (previsto per i lotti nn. 6 – 7 – 8) | □ SI □ NO |
| 11a) (*) | Confezionamento (Breve descrizione dei confezionamenti primario e secondario. La ditta deve allegare una fotocopia dell’etichetta in lingua italiana dell’involucro primario della confezione) | Primario: Secondario: |
| 11b) (*) | Numero di guanti per confezione (Indicare il numero di guanti contenuti in ogni confezione minima di vendita) | n. ______ guanti per confezione minima di vendita |
| 11c) (*) | Numero di guanti dell’imballaggio secondario e peso (Indicare numero e peso) | n. ______ guanti dell’imballaggio secondario peso dell’imballaggio secondario: _______ kg |
| 11d) (*) | Busta esterna (previsto per i lotti nn. 6 – 7 – 8 – 9, se carta allegare documentazione a garanzia di non rilascio di polveri) | □ polietilene □ carta |
|  | Altre indicazioni relative alla conservazione: |  |
| 11d) (*) | Temperatura di conservazione (specificare e allegare documentazione) | ___________ |
| 11e) (*) | Modalità di stoccaggio (specificare e allegare documentazione) |  |
| 11f) | Altre condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione (specificare e allegare documentazione) |  |
|  | Altro |  |
| 12) | Presenza nei barcode o QrCode dei seguenti campi: codice articolo (o REF) lotto di produzione scadenza | □ SI □ NO |
| 13) | Assistenza e servizio post vendita (breve descrizione e allegare relazione/documentazione) |  |
| 14) | Ulteriori informazioni (breve descrizione) |  |

Timbro della ditta _________________________________

Data	___________________

Firma _____________________________________

Allegati:

- scheda tecnica del prodotto;

- copia delle certificazioni e/o documentazione richieste, numerate secondo l’ordine indicato (voce) nella presente scheda descrittiva del guanto;

- fotocopia dell’etichetta dell’imballaggio primario;

- eventuale materiale illustrativo.

Nota:

Le voci riportanti a fianco l’asterisco (*) devono essere compilate obbligatoriamente e comprovate dai certificati e/o documentazione richiesti, pena l’esclusione dalla gara.

Mentre le altre voci possono essere compilate facoltativamente; in ogni caso, si fa presente che nessuna delle caratteristiche riportate sarà considerata ai fini della valutazione tecnica, se non comprovata dai certificati attestanti quanto dichiarato.

Le caratteristiche dichiarate potranno essere soggette a verifica presso laboratori indipendenti accreditati scelti dall’Azienda, a cura e spese della ditta concorrente. La mancata corrispondenza con quanto dichiarato, comporta l’esclusione dalla gara.