SCHEDA DESCRITTIVA DEL PRODOTTO OFFERTO

LOTTO DI GARA N.	______

VOCE		________

- Descrizione del prodotto offerto

- Denominazione commerciale del prodotto offerto

- a) CND (Classificazione Nazionale Dispositivi)

b) Progressivo di sistema attribuito al dispositivo medico (Numero di Repertorio del dispositivo medico attribuito dal Ministero della Salute o eventuale autocertificazione di legittimazione per la commercializzazione del DM secondo il DLgs 46/1997 o 507/1992)

- Produttore

- Fornitore

A) CARATTERISTICHE TECNICHE

- Conforme alla normativa UNI EN ISO/CE_____________________________________________

(allegare dichiarazione del produttore per classe I; certificazione per le altre classi)

- Certificazioni specifiche per il tipo di prodotto e relativa classe___________________________ _____________________________________________________________________________

- GAMMA DISPONIBILE OLTRE AL/I PRODOTTO/I OFFERTO/I:

| MISURE/FORMATI DISPONIBILI | CODICE PRODUTTORE |
| --- | --- |

- Materiali impiegati

- no

si

Presenza di lattice

(anche nel confezionamento primario)

evidenziata a pagina____della scheda tecnica

si

no

11. a) Presenza di PVC

b) % di rilascio di Ftalati (% 0 per free)

evidenziata a pagina ____ della scheda tecnica

NOTA BENE: qualora la presente scheda non fosse firmata dal produttore, alle sopra riportate ultime 3 voci va allegata la dichiarazione firmata da quest’ultimo che attesti il dispositivo ed il relativo confezionamento primario è privo di lattice.

Nel caso in cui il dispositivo contenga PVC, va allegata anche la dichiarazione sulla percentuale di rilascio di ftalati.

Ciò non necessita in caso di presentazione di scheda tecnica originale del produttore.

- Indicazioni d’uso

- Precauzioni d’uso

si

no

- Il prodotto necessita nell’utilizzo di schede di sicurezza

In caso affermativo vanno allegate.

- Modalità di utilizzo:

si

no

a) MONOUSO

no

si

b) MONOPAZIENTE

si

no

c) RIUTILIZZABILE

SE IL DISPOSITIVO E’ RIUTILIZZABILE:

- quante volte il dispositivo è riutilizzabile/risterilizzabile

- il metodo di risterilizzazione: indicarne metodo, tempo e temperatura, tenuto conto che l’APSS ha disponibili solo i seguenti metodi:

gas plasma

vapore in autoclave a pre vuoto a 121° per 15/20 minuti

vapore in autoclave a pre vuoto a 134° per 5-7 minuti circa

- si

no

Il dispositivo è sterile?

Tipo di sterilizzazione

si

no

- Il dispositivo è clinicamente pulito

no

si

- Il dispositivo è RX opaco

- Durata del dispositivo dalla data di produzione

B) CONFEZIONAMENTO

- Primario (breve descrizione)

no

si

Apertura facilitata della confezione

La ditta deve allegare una fotocopia dell’etichetta in lingua italiana dell’involucro primario della confezione

- Secondario (breve descrizione)

Numero di dispositivi nell’imballaggio secondario

- Temperatura di conservazione

- Modalità di stoccaggio		______________________________________________________________________________

Timbro della ditta ______________________________

Firma

Qualifica del firmatario

Data