ALLEGATO C

MODELLO OFFERTA TECNICA

(Il presente modello deve essere confezionato in busta chiusa separata)

OGGETTO:	FORNITURA E POSA IN OPERA ELISUPERFICIE NEL COMUNE DI CEMBRA.

IMPRESA o A.T.I. : ____________________________________________________________

Con sede in via _______________________________________________________ n. ________

c.a.p. ________     città __________________________________________    prov. (__)

DATA DI REDAZIONE:	gg/mm/aaaa.

* * * * * *

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

A) ELEMENTI COSTRUTTIVI

Questa parte dell’offerta deve descrivere compiutamente le caratteristiche salienti dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’elisuperficie  non deve superare indicativamente le 5 facciate dattiloscritte più eventuali parti grafiche e certificazioni e deve essere suddivisa nei seguenti capitoli:

a.1)	materiali impiegati

(tipo di lega, norme tecniche di riferimento per la produzione, certificazioni);

a.2)	protezione dalla corrosione

(descrizione del processo tecnologico adottato, spessori di ricoprimento, durabilità);

a.3)	verniciatura

(descrizione del processo tecnologico adottato, spessori di ricoprimento, caratteristiche del prodotto utilizzato, durabilità);

a.4)	trattamento antiscivolo della superficie calpestabile

(descrizione del processo tecnologico adottato, durabilità);

a.5)	sigillanti

(caratteristiche tecniche, resistenza alla corrosione, durabilità).

B) ELEMENTI IMPIANTISTICI

Questa parte dell’offerta deve descrivere compiutamente le caratteristiche salienti dei materiali utilizzati e dei dispositivi costituenti l’impianto elettrico e di riscaldamento dell’elisuperficie nonché gli ausilii alla navigazione aerea,  non deve superare indicativamente le 15 facciate dattiloscritte più eventuali parti grafiche e certificazioni e deve essere suddivisa nei seguenti capitoli:

b.1)	cavi e tubazioni

(tipo di materiale, principali caratteristiche tecniche, norme di riferimento per la produzione, certificazioni);

b.2)	quadro elettrico di controllo

(componentistica, funzioni, norme di riferimento per la produzione, certificazioni);

b.3)	apparecchi di illuminazione

(tipologia, principali caratteristiche tecniche, certificazioni);

b.4)	dispositivi di ausilio alla navigazione aerea

(principali caratteristiche tecniche, certificazioni);

b.5)	separatore di idrocarburi

(materali costruttivi, principali caratteristiche tecniche, certificazioni).

C) 	MANUTENZIONE E CONTROLLO

Questa parte dell'offerta deve descrivere compiutamente la funzionalità e la sicurezza d'uso dell’impiantistica e della strumentazione, non deve superare indicativamente le 15 facciate dattiloscritte più eventuali parti grafiche e certificazioni e deve essere suddivisa nei seguenti capitoli:

c.1)	modalità di manutenzione, controllo e taratura periodica della principale componentistica;

c.2)	modalità di manutenzione, controllo e taratura periodica dei dispositivi di ausilio alla navigazione;

c.3)	presenza di sostanze o componenti che richiedono precauzioni ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

D) RIDUZIONE DEI TEMPI DI FORNITURA

Riduzione del tempo di fornitura stabilito dall’art. 8 (tempi di fornitura e durata del contratto) del CSA, espresso in giorni (numero intero non frazionabile):

| Numero giorni di riduzione: (IN CIFRE) | IN LETTERE |
| --- | --- |
| _________________ | ____________________________________ |

E) AUMENTO DEL PERIODO DI GARANZIA

Estensione del periodo minimo di garanzia richiesto di cui all’art. 1 (oggetto del contratto e interpretazione del capitolato) del CSA, espresso in mesi (numero intero non frazionabile):

| Numero mesi di aumento: (IN CIFRE) | IN LETTERE |
| --- | --- |
| _________________ | ____________________________________ |

IL CONCORRENTE

(Timbro e firma per esteso)