CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA
Allegato C – Manutenzioni

Le attrezzature delle mense scolastiche (ivi compresi arredi, pentolame, stoviglie, corredi, vasellame, casse termiche per il trasporto dei pasti e quant’altro necessario per la preparazione e la distribuzione dei pasti) sono quelle in dotazione alle singole mense, di cui si riporta puntuale elencazione in allegato al Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa. Detti beni dovranno essere restituiti, nella medesima configurazione numerica e qualitativa, al termine del contratto di appalto.

Per tutta la durata del contratto resta a carico dell’appaltatore l’onere derivante dalle integrazioni e dai rinnovi annuali a seguito di aumento di utenti, usura, guasti e rotture, sottrazioni, danneggiamenti riconducibili ad imperizia del personale dipendente.

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di mobili, arredi, attrezzature anche informatiche, relativi ai locali messi a disposizione e di tutto il materiale ricevuto in consegna, come elencato in apposito verbale.

Gli interventi di manutenzione vanno annotati in un apposito registro, il quale è oggetto di verifiche da parte della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva in ogni momento di controllare l’effettivo stato manutentivo di strutture, impianti, attrezzature e dotazioni.

Fra le manutenzioni a carico dell’aggiudicatario si considerano anche le pulizie ordinarie periodiche dei tendaggi e quelle straordinarie dei locali in sede di apertura delle mense dopo la pausa estiva ed al termine dell’anno scolastico.

Le manutenzioni sono effettuate mediante personale specializzato dell’appaltatore ovvero tramite operatori economici terzi specializzati e qualificati.

L’elencazione che segue è da ritenersi meramente esemplificativa e non esaustiva degli interventi di manutenzione:
- di mobili, arredi, attrezzature anche informatiche e di tutto il materiale ricevuto in consegna, compresa la sostituzione delle relative parti danneggiate;
- di tutte le rubinetterie, le apparecchiature e gli accessori sanitari installati, compresa la loro riparazione;
- di tutti gli scarichi, compresa la loro revisione;
- dell’impianto di sgrassatura laddove presente.
  Spettano inoltre all’appaltatore le verifiche di seguito riportate:

CAPPE DI ASPIRAZIONE
Pulizia mensile filtri esterni
Sostituzione lampade stagne secondo necessità
Pulizia canalina perimetrale secondo necessità
Eventuale sostituzione filtri esterni

CUCINE A GAS / ELETTRICHE
Regolazione fiamme
Pulizia rubinetti valvolati
Controllo termocoppie, termostati, spie
Eventuali sostituzioni termocoppie

CUOCIPASTA E BOLLITORI
Controllo rubinetti, spie pilota, termocoppie
Controllo guarnizioni e scarichi
Controllo sistemi di sollevamento

FORNI
Regolazione termostati
Pulizia trimestrali ugelli e bruciatore
Disincrostazione e decalcificazione trimestrale
Eventuale sostituzione termocoppia
Eventuale sostituzione termostato
Controllo sonde di rilevazione temperatura

BRASIERA
Controllo termostati
Controllo pulsanti e sistema movimentazione
Eventuale sostituzione termostati

LAVASTOVIGLIE
Disincrostazione e decalcificazione trimestrale
Pulizia ugelli e filtri giornaliera
Controllo pompe e giranti
Regolazione dosatore prodotti pulizia secondo necessità
Eventuale sostituzione di parti elettriche e meccaniche

CARRELLI TERMICI
Regolazione termostati
Controllo scarichi vasche
Eventuale sostituzione parti elettriche

CARRELLI DI SERVIZIO
Pulizia e ingrasso ruote
Controllo giunti e saldature
Eventuale sostituzione ruote

PELAPATATE
Controllo dischi abrasivi
Controllo rubinetti e scarichi
Eventuale sostituzione disco e camicia abrasiva

TRITACARNE / GRATTUGIE
Smontaggio e pulizia parti meccaniche
Eventuale sostituzione coclea
Eventuale riparazione motore

AFFETTATRICI
Smontaggio lama e pulizia delle parti dopo ogni uso
Affilatura mensile lama
Mantenimento in efficienza dei presidi di sicurezza

ROBOT TAGLIAVERDURE
Affilatura e registrazione dischi
Eventuale sostituzione dischi
Eventuale avvolgimento motore
Eventuale sostituzione cuscinetti

FRUSTE AD IMMERSIONE
Saldatura e sostituzioni fili
Eventuale sostituzione ingranaggio delle fruste

CELLE FRIGORIFERE
Controllo temperature
Controllo sbrinamento automatico
Ricarica gas refrigerante secondo necessità
Eventuale sostituzione motori, compressori, termostati, guarnizioni porte

FRIGGITRICE
Controllo termocoppie e termostati
Eventuale sostituzione termocoppia
Eventuale sostituzione termostato

FRY TOP
Regolazione fiamme
Controllo termocoppie, termostati, spie
Eventuale sostituzione termocoppie

CONGELATORI
Controllo temperature
Controllo sbrinamento automatico
Ricarica gas refrigerante
Eventuale sostituzione motori, compressori, termostati, guarnizioni porte

ARMADI FRIGORIFERO
Controllo temperature
Controllo sbrinamento automatico
Ricarica gas refrigerante
Eventuale sostituzione motori, compressori termostati, guarnizioni porte

LAVELLI
Sostituzione miscelatori e flessibili

ADDOLCITORI
Controllo pompe dosatrici e aggiunta sale

BILANCE
Registrazione e taratura annuale

MONTACARICHI / ASCENSORI
Controllo regolare funzionamento componenti meccanici, idraulici ed elettrici, con particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza

BAGNOMARIA
Controllo temperature resistenze e termostati
Controllo rubinetti e scarichi

FOSSE IMHOFF
Aspirazione, pulizia e smaltimento dei residui da parte di
operatore economico autorizzato